## 01a Deck RP
Raumprogramm
Maßnahme: | Umbau & Erweiterungsbau der Mittagsbetreuung Ganztagesklasse
Priorität: | 3 | è Festlegung via Fachamt/Nutzer
|  |  |  | Programm |  |  |  | Freigabe Planung |  |  |  |  | Bestand
|  |  |  | Bedarfsermittlung | Abstimmung | Fortschreibung | Beschluss | Fortschreibung | Abstimmung | Fortschreibung | Abstimmung | Planungsfreigabe | Fortschreibung | Abstimmung | Fortschreibung | Abstimmung | Abnahme
Liegenschaft: |  | xxxx
Gebäude: |  | xxxx
Straße, Haus-NR: |  | xxxx, 0
Beteiligte: | Name: | Orga: | Funktion: | Raumpro. |  |  |  | Raumbuch |  |  |  |  | Raumbuch
|  | Fachamt | Amtsleitung | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 8 |  |  | 11 |  | 13 | 14
|  | Fachamt | Programmleitung | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Nutzer |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14
| Gabriel Nißl | HBA | Amtsleitung |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14
|  | HBA | Projektleitung |  | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Stadt IN | Fachkraft für Arbeitssicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 | 14
|  | Stadt IN | Betriebsarzt | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Stadt IN | Behindertenbeauftragte [BhB] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 14
|  | Stadt IN | Projektstelle Gefährdungs-Bu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 14
|  | Stadt IN | Gartenamt | 2 2: 2; 6 6: ? |  | 8 | [5 empty] | 14
|  | Stadt IN | AfID | 2 2: 2; 6 6: ? |  | 8 | [5 empty] | 14
|  | Stadt IN | AfGm | 2 2: 2; 6 6: ? |  | 8 | [5 empty] | 14
|  | Extern | Gefährdungsanalyse | 2 2: 2; 5 5: 5; 6 6: 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Extern | Architekt | 3 3: 3; 6 6: 6 | 7 | 8 |  |  |  | 12 | 13 | 14
|  | Extern | HLS-Planer | 3 3: 3; 6 6: 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |  | 13 | 14
|  | Extern | ELT-Planer | 3 3: 3; 6 6: 6 | 7 | 8 |  |  | 11 |  | 13 | 14
|  | Extern | SiGeKo | 3 3: 3 | 7 |  |  |  | 11 |  | 13 | 14
|  | Extern | Bauphysik | 3 3: 3 | 7 | [6 empty] | 14
|  | Extern | Tragwerksplaner | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | bar: 1 1 to 4 4
|  | Extern | Brandschutzplaner | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | bar: 1 1 to 4 4
|  | Extern | ggf. Denkmalschutz | [13 empty] | 14 | bar: 1 1 to 4 4
|  | Extern | [14 empty] | 14 | bar: 1 1 to 4 4
|  | Extern | [14 empty] | 14 | bar: 1 1 to 4 4
Termine
Umfang:
• 01a Deckblatt Raumprogramm
• 02a Raumprogramm [Grundlagen und Ziele]
• 03a Zielvereinbarung Raumprogramm
Erläuterung:
• Raumprogramm | Sind Anforderungen vom Nutzer an das Gebäude, zur zweckbestimmten Nutzung
• Raumbuch | Sind notwendige Angaben für Architekten und Fachplaner, als Basis einer nachhaltigen Planung & die
Fortschreibung des Raumprogramms durch den Nutzer mit erforderlicher Ausstattungen und Eigenschaften
Note on E24: Sauter Michael: § 6 ASiG Arbeitssicherheitsgesetz
Note on E25: Sauter Michael: § 3 ASIG Arbeitssicherheitsgesetz

## 02a Raumprogramm
Maßnahme: |  |  | Umbau & Erweiterungsbau der Mittagsbetreuung Ganztagesklasse
[10 empty] | Betriebs-/Nutzungszeiten |  |  | Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung | [17 empty] | ELT-Technik | [7 empty] | Bauteile - Ausstattung | [7 empty] | Außenanlage | [5 empty] | besondere Qualitäten | Bemerkungen
Lfd-Nr. | Raumnummer | SANIERUNG | Raum- bezeichnung | Nutzungs- art | Nutzungs-gruppe | zukünftige Nutzung/Tätigkeit | Netto- Grundfläche | mittlere Personenz. während Nutzung | Barrierefreiheit (bei Sanierung) | Stunden/ Tag | Tage/ Woche | Betriebsurlaub Wochen/Jahr | Brandgefahr | Boden Rutschgefahr | Akustik | Akustik Nachhallzeit | min. Luft Temp. Heizb. | max. Luft- Temp. Kühlb. | min. Luft- Feuchte Heizb. | max. Luft- Feuchte Kühlb. | Abwärme Geräte Raum | max. CO²-Konz. Raumluft | Fensterlüftung Mechan.LFT | Kaltwasser-Bedarf | Warmwasser-Bedarf | Wasserbedarf wofür? | Meldeanlage | Tageslicht Bedarf | mittl. Beleucht. Stärke | weitere Maßnhamen, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben | Dimmer | Anzahl PC-Arbeitsplatz | Anzahl zusätzl. IT-Anschluss | Starkstrom 400V | Anzahl Telefon | Lautsprecher | Uhr | Zeiterfassung | räumliche Veränderbarkeit | Oberboden | Wandbekleidung | Verdunkelung | NEUE Möbel Neue | NEUE Geräte | Aufzug | Sonstige Ausstattung | Außen Spielgerät | Außen Einrichtung | KFZ- Stellplätze | Fahrrad Stellplätze | Gartenwasser | Sonstige Ausstattung
[7 empty] | [m²] | [P] |  | [h/d] | [d/w] | [w/a] |  | [R] | [db] | [s] | [°C] | [°C] | [%] o. [gr/Kg] | [%] | [W] | [ppm] | [F/M] | [ja/ nein] | [ja/ nein] |  | [Wahl] | [J/N] | [lux] |  | [J/N] | [Stk] | [Stk] | [J/N] | [Stk] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [J/N] | [Stk] | [Stk] | [J/N] | [J/N]
0 | E.001 | alt | RLTA | ArbStättV | NF | Freitext | 250 | 500 | nein | 8 | 40 | 10 | Normal | 9 | 40 | x | leicht, sitzende Tätigkeit 20°C |  | ktA | 80% bei 20°C | 1500 | 2000 | F | --- | --- |  | ÜF | Ja | 300 | Freitext | Ja | 5 | 1 | Ja | 1 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |  |  | Ja | Ja
1 |  | neu | 1.-Hilfe | Bäder | TF |  |  |  | ja |  |  |  | Erhöht |  |  |  | mittelschwere, sitzende Tätigkeit 19°C |  | XX % | 70% bei 22°C |  |  | M |  |  |  | EB | Nein |  |  | Nein |  |  | Nein |  | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |  |  | Nein | Nein
2 |  |  | HAR | BeVO | VF |  |  |  | tw. | [7 empty] | leicht, nichtsitzende Tätigkeit 19°C |  | XX gr/Kg | 62% bei 24°C | [6 empty] | WK
3 |  |  |  | GaragenVO | [12 empty] | mittelschwere, nichtsitzende Tätigkeit 17°C |  |  | 55% bei 26°C | [6 empty] | ZK
4 |  |  |  | Kita | [12 empty] | schwere körpl. Arbeit 12°C
5 |  |  |  | Schulen
6 |  |  |  | Sportstätten
7 |  |  |  | VkV
8 |  |  |  | VStättV
9
10 |  | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext |  |  |  | Freitext |  |  |  | Freitext |  |  |  | Freitext |  | Freitext | Freitext |  |  | Freitext |  |  |  | Freitext | Freitext |  |  | Freitext |  |  | Freitext |  | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext | Freitext |  |  | Freitext | Freitext
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Legende:
ArbStättV --> Arbeitsstättenverordnung
BeVO --> Beherbungsstättenverordnung
RLTA --> Raumlufttechnische Anlagen
HAR --> Hausanschluss raum
VkV --> Verkaufsstättenverordnung
VStättV --> Versammlungsstättenverordnung
ktA --> keine technischen Anforderungen
XX gr/Kg --> Mengenangabe des Wassergehalts der Luft
ÜF --> Überfallmeldeanlage
EB --> Einbruchsmeldeanlage
WK --> Wächterkontrollanlage
ZK --> Zugangskontrollanlage
Note on AN3: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AI4: Sauter Michael: Anzahl der Steckdosen via Planung. Keine Vorgaben.
Note on AO4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Vorababfrage in Hinblick auf Akustik. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch Bei NEIN --> geschliffener Estrich
Note on AP4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AQ4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AR4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AS4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AT4: SAM:Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AV4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AX4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AY4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch
Note on AZ4: SAM:
Note on BA4: SAM: Bei Raumprogramm, lediglich Abfrage ob es einer Ausstattung bedarf oder nicht. Dezidierte Ausstattung im Raumbuch

## Drop Downs
Sanierung | Raumbezeichnung | Nutzungsart |  | Nutzungsgruppe | Barrierefreiheit | Brandgefahr | min. Lufttemperatur | max. Luftfeuchte | min. Luft-Feuchte |  | Fensterlüftung/mechan. Lüftung | Meldeanlage |  | Tageslicht Bedarf; Dimmer; Starkstrom 400V; Lautsprecher; Uhr; Zeiterfassung; räumliche Veränderbarkeit; Oberboden; Wandbekleidung; Verdunkelung; neue Möbel; neue Geräte; Aufzug; sonstige Ausstattung; Außen-Spielgeräte; Außen-Einrichtung; Gartenwasser; sonstige Ausstattung | Wasserbedarf
alt | 1.-Hilfe | ArbStättV | Arbeitsstättenverordnung | NF | ja | Normal | leicht, sitzende Tätigkeit 20°C | 80% bei 20°C | ktA | keine technischen Anforderungen | F | ÜF | Überfallmeldeanlage | Ja | ja
neu | HAR | Bäder |  | TF | nein | Erhöht | mittelschwere, sitzende Tätigkeit 19°C | 70% bei 22°C | XX % | Prozentangabe der gewünschten Feuchte | M | EB | Einbruchsmeldeanlage | Nein | nein
| RLTA | BeVO | Beherbungsstättenverordnung | VF | tw. |  | leicht, nichtsitzende Tätigkeit 19°C | 62% bei 24°C | XX gr/Kg | Mengenangabe des Wassergehalts der Luft |  | WK | Wächterkontrollanlage
|  | GaragenVO |  |  |  |  | mittelschwere, nichtsitzende Tätigkeit 17°C | 55% bei 26°C |  |  |  | ZK | Zugangskontrollanlage
|  | Kita |  |  |  |  | schwere körpl. Arbeit 12°C
Schulen
Sportstätten
|  | VkV | Verkaufsstättenverordnung
|  | VStättV | Versammlungsstättenverordnung